## Sygehus og Skanner
Sygehus- og Skanneroplysninger
Sygehus
Afdeling
Rum-nr.
Skannerproducent
Model
Maks. antal slices pr. rotation
SIS-registrerings nummer, STG-xxxxxxxx
Installationsår
Kommentarer
Dette dokument kan benyttes i forbindelse med indsamling og indsendelse af patientdoser for voksne ved CT undersøgelser, hvis der ikke indsamles via automatiske dosisprogrammer. Der skal udfyldes et exceldokument pr. røntgenrum. På fane for hver undersøgelsestype udfyldes oplysninger om protokol øverst og oplysninger om de enkelte patientundersøgelser nederst. For patientundersøgelserne er de celler, der som minimum skal udfyldes, markeret med blåt. Information om hvordan patientdoser til sammenligning med referencedoser måles kan findes i vejledning på SIS' hjemmeside www.sis.dk: Patientdosimetri ved CT-skanninger af voksne, 2022. NB: Projektmappen er beskyttet, således at der ikke kan slettes, indsættes eller omdøbes ark. Ligeledes er de enkelte ark beskyttet, således at der ikke kan ændres i oplysningerne i toppen af arket. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, April 2022

## CT-Cerebrum
CT-skanning af cerebrum: Obs. blødning
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Snittykkelse (samlet kollimering)
Kontrast tracking |  |  |  | Dosis-modulering (AEC)
Aksial/Spiral |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne)
Pitch |  |  |  | Iterativ rekonstruktion
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [m/k] | DLP [mGy·cm] | CTDIvol [mGy] | Kommentarer | Median af indtastede værdier:
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Referencedosis:
[6 empty] | CTDIvol [mGy] | 50
[6 empty] | DLP [mGy·cm] | 850
Opnåelig dosis:
[6 empty] | CTDIvol [mGy] | 43
[6 empty] | DLP [mGy·cm] | 715
Kommentarer

## CT-Thorax
CT-skanning af thorax: Obs. lungecancer
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Snittykkelse (samlet kollimering)
Kontrast tracking |  |  |  | Dosis-modulering (AEC)
Aksial/Spiral |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne)
Pitch |  |  |  | Iterativ rekonstruktion
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [m/k] | DLP [mGy·cm] | CTDIvol [mGy] | Kommentarer | Median af indtastede værdier:
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Referencedosis:
[6 empty] | CTDIvol [mGy] | 11
[6 empty] | DLP [mGy·cm] | 680
Opnåelig dosis:
[6 empty] | CTDIvol [mGy] | 7
[6 empty] | DLP [mGy·cm] | 370
Kommentarer

## HRCT
High Resolution CT-skanning af lunger: Obs. interstitiel lungesygdom
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Snittykkelse (samlet kollimering)
Kontrast tracking |  |  |  | Dosis-modulering (AEC)
Aksial/Spiral |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne)
Pitch |  |  |  | Iterativ rekonstruktion
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [m/k] | DLP [mGy·cm] | CTDIvol [mGy] | Kommentarer | Median af indtastede værdier:
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Referencedosis:
[6 empty] | CTDIvol [mGy] | 10
[6 empty] | DLP [mGy·cm] | 425
Opnåelig dosis:
[6 empty] | CTDIvol [mGy] | 7
[6 empty] | DLP [mGy·cm] | 325
Kommentarer

## CT-Abdomen
CT-skanning af abdomen: Akut abdomen
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Snittykkelse (samlet kollimering)
Kontrast tracking |  |  |  | Dosis-modulering (AEC)
Aksial/Spiral |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne)
Pitch |  |  |  | Iterativ rekonstruktion
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [m/k] | DLP [mGy·cm] | CTDIvol [mGy] | Kommentarer | Median af indtastede værdier:
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Referencedosis:
[6 empty] | CTDIvol [mGy] | 11
[6 empty] | DLP [mGy·cm] | 545
Opnåelig dosis:
[6 empty] | CTDIvol [mGy] | 9
[6 empty] | DLP [mGy·cm] | 425
Kommentarer

## CT-Colografi
CT-skanning af colon og rectum (CT-colografi): Obs. cancer
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Snittykkelse (samlet kollimering)
Kontrast tracking |  |  |  | Dosis-modulering (AEC)
Aksial/Spiral |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne)
Pitch |  |  |  | Iterativ rekonstruktion
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [m/k] | DLP [mGy·cm] | CTDIvol [mGy] | Kommentarer | Median af indtastede værdier:
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Referencedosis:
[6 empty] | CTDIvol [mGy] | 6
[6 empty] | DLP [mGy·cm] | 500
Opnåelig dosis:
[6 empty] | CTDIvol [mGy] | 4
[6 empty] | DLP [mGy·cm] | 415
Kommentarer

## CT-Thorax + Abdomen
CT-skanning af thorax og abdomen: Obs. malignitet og tumorkontrol
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Snittykkelse (samlet kollimering)
Kontrast tracking |  |  |  | Dosis-modulering (AEC)
Aksial/Spiral |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne)
Pitch |  |  |  | Iterativ rekonstruktion
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [m/k] | DLP [mGy·cm] | CTDIvol [mGy] | Kommentarer | Median af indtastede værdier:
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Referencedosis:
[6 empty] | CTDIvol [mGy] | 12
[6 empty] | DLP [mGy·cm] | 865
Opnåelig dosis:
[6 empty] | CTDIvol [mGy] | 10
[6 empty] | DLP [mGy·cm] | 680
Kommentarer

## CT-Traume
CT-skanning af traumept. (hoved, col. cerv., thorax, abdomen)
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Snittykkelse (samlet kollimering)
Kontrast tracking |  |  |  | Dosis-modulering (AEC)
Aksial/Spiral |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne)
Pitch |  |  |  | Iterativ rekonstruktion
[9 empty] | DLP [mGy·cm] |  | CTDIvol [mGy]
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [m/k] | DLP [mGy·cm] | CTDIvol [mGy] | Hoved/Krop | Kommentarer | Median af indtastede værdier: |  | Hoved | Krop | Hoved | Krop
Hoved
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Krop
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Vejledende referencedosis:
Hoved
[7 empty] | CTDIvol [mGy] | 58
[7 empty] | DLP [mGy·cm] | 1685
Krop
[7 empty] | CTDIvol [mGy] | 16
[7 empty] | DLP [mGy·cm] | 1095
Kommentarer
Note on F8: Vælg enten Hoved (lille fantom) eller Krop (stort fantom)

## CT-Urografi 1
CT-urografi: Obs. Sten
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Snittykkelse (samlet kollimering)
Kontrast tracking |  |  |  | Dosis-modulering (AEC)
Aksial/Spiral |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne)
Pitch |  |  |  | Iterativ rekonstruktion
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [m/k] | DLP [mGy·cm] | CTDIvol [mGy] | Kommentarer | Median af indtastede værdier:
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Vejledende referencedosis:
[6 empty] | CTDIvol [mGy] | 7
[6 empty] | DLP [mGy·cm] | 285
Kommentarer

## CT-Urografi 2
CT-urografi: Obs. malignitet
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Snittykkelse (samlet kollimering)
Kontrast tracking |  |  |  | Dosis-modulering (AEC)
Aksial/Spiral |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne)
Pitch |  |  |  | Iterativ rekonstruktion
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [m/k] | DLP [mGy·cm] | CTDIvol [mGy] | Kommentarer | Median af indtastede værdier:
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Vejledende referencedosis:
[6 empty] | CTDIvol [mGy] | 10
[6 empty] | DLP [mGy·cm] | 665
Kommentarer

## Valgfri 1
[Indsæt egen undersøgelse]
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Snittykkelse (samlet kollimering)
Kontrast tracking |  |  |  | Dosis-modulering (AEC)
Aksial/Spiral |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne)
Pitch |  |  |  | Iterativ rekonstruktion
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [m/k] | DLP [mGy·cm] | CTDIvol [mGy] | Kommentarer | Median af indtastede værdier:
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Kommentarer

## Valgfri 2
[Indsæt egen undersøgelse]
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Snittykkelse (samlet kollimering)
Kontrast tracking |  |  |  | Dosis-modulering (AEC)
Aksial/Spiral |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne)
Pitch |  |  |  | Iterativ rekonstruktion
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [m/k] | DLP [mGy·cm] | CTDIvol [mGy] | Kommentarer | Median af indtastede værdier:
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Kommentarer

## Valgfri 3
[Indsæt egen undersøgelse]
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Snittykkelse (samlet kollimering)
Kontrast tracking |  |  |  | Dosis-modulering (AEC)
Aksial/Spiral |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne)
Pitch |  |  |  | Iterativ rekonstruktion
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [m/k] | DLP [mGy·cm] | CTDIvol [mGy] | Kommentarer | Median af indtastede værdier:
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Kommentarer

## CT-Hjertet
CT-skanning af hjertet: Coronar sygdom
kV (angiv begge ved dual-teknik) |  |  |  | Snittykkelse (samlet kollimering)
Kontrast tracking |  |  |  | Dosis-modulering (AEC)
Aksial/Spiral |  |  |  | Antal skanfaser, udover oversigt(erne)
Pitch |  |  |  | Iterativ rekonstruktion
Højde [cm] | Vægt [kg] | Køn [m/k] | DLP [mGy·cm] | CTDIvol [mGy] | Kommentarer | Median af indtastede værdier:
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Referencedosis:
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Opnåelig dosis:
CTDIvol [mGy]
DLP [mGy·cm]
Kommentarer

## Lister (hidden)
Ja | Aksial | M
Nej | Spiral | K